## Slide 1
1,500
・解析領域：3,000mmの立方体
・感染者:呼吸(吹出風速0.5m/s)をしているものとし、呼気中に10秒ごとに100個の粒子を発生させる。
1,300
800
800
1,300
図 解析モデルパース
図 解析モデル平面
図 解析モデル立面1
図 解析モデル立面2
給気：60m3/h
排気：60m3/h
3,000
3,000
3,000
・各caseで給気口側(風上側)に感染者がいる場合と排気口側(風下側)に感染者がいる場合の解析を行う。
・解析は600秒間行う。
・case1、2は粒子の反発係数が0（壁面で付着）、case3、4、5は粒子の反発係数が1（壁面で跳ね返る）である。
呼吸：風速0.5m/s
単位：㎜
■単純室を対象とした飛沫の拡散性状に関する数値流体シミュレーション

## Slide 2
感染者
給気口
排気口
Case1：水平方向給排気
換気口：100㎜×100㎜・室中央
給気風速：1.6m/s
換気量：60m3/h
図 解析モデルパース

## Slide 3
図 風速分布
(Case1-1、室中央鉛直断面)
感染者
給気口
排気口
Case1：水平方向給排気
換気口：100㎜×100㎜・室中央
給気風速：1.6m/s
換気量：60m3/h

## Slide 4
図 粒子分布
(Case1-1、風上側感染者)
図 粒子分布
(Case1-2、風下側感染者)
給気
排気
給気
排気

## Slide 5
感染者
給気口
排気口
Case2：鉛直方向給排気
換気口：100㎜×100㎜・室中央
給気風速：1.6m/s
換気量：60m3/h
図 解析モデルパース

## Slide 6
図 風速分布
(Case2-1、室中央鉛直断面)
感染者
給気口
排気口
Case2：鉛直方向給排気
換気口：100㎜×100㎜・室中央
給気風速：1.6m/s
換気量：60m3/h

## Slide 7
図 粒子分布
(Case2-1、風上側感染者)
図 粒子分布
(Case2-2、風下側感染者)
給気
排気
給気
排気

## Slide 8
Case3：天井給気・床排気
換気口：100㎜×3000㎜
給気風速：0.056m/s
換気量：60m3/h
給気
排気
図 解析モデルパース

## Slide 9
給気
排気
図 風速ベクトル分布
(室中央鉛直断面)

## Slide 10
Case3 天井給気・床排気
給気
排気
給気
排気
図 粒子分布
(Case3-1、風上側感染者)
図 粒子分布
(Case3-2、風下側感染者)

## Slide 11
Case4：天井給・排気
換気口：100㎜×3000㎜
給気風速：0.056m/s
換気量：60m3/h
給気
排気
図 解析モデルパース

## Slide 12
給気
排気
図 風速ベクトル分布
(室中央鉛直断面)

## Slide 13
Case4 天井給・排気
排気
給気
排気
給気
排気
図 粒子分布
(Case4-1、風上側感染者)
図 粒子分布
(Case4-2、風下側感染者)

## Slide 14
Case5：壁全面給排気
換気口：3000㎜×3000㎜
給気風速：0.0019m/s
換気量：60m3/h
給気
排気
図 解析モデルパース

## Slide 15
給気
排気
図 風速ベクトル分布
(室中央鉛直断面)

## Slide 16
Case5 壁全面給排気
粒子分布(Case5-2 風下側感染者)
→Case5-1(風上側感染者)は現在解析中
給気
排気
感染者